江苏凯晟仪表有限公司液晶二次表接线图

1、（两线制4~20mA输出型）接线示意图

2、涡街流量传感器（三线制脉冲输出型）接线示意图

3、压力变送器（标准4~20mA输出型）接线示意图

4、Pt100接线示意图

# Text boxes

+24V

19

4

dp+

0V

20

5

dp-

+24

-

涡街流量传感器

（4~20mA）

二  次  仪  表

流  量  仪  表

涡街流量

传感器

（脉冲输出）

二  次  仪  表

流  量  仪  表

19

+24V

3

f-

2

f+

+24vV

20

0V

-24V

压  力  仪  表

二  次  仪  表

7

P-

6

P+

+

-

压力

变送器

（4~20mA）

0V

20

+24V

19

Pt100铂热电阻

二  次  仪  表

10

11

12

R T

Pt100